### VILLE DE BINCHE

DECISION DE NE PAS IMPOSER UNE ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Article D 65 §5 chapitre III du Titre Ier du Code sur l’environnement

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

## Concerne la demande de permis d’environnement de classe 2 introduite par la SPRL Brison & Hamaide Rue des Sinistrés 7 à 7134 Epinois pour maintenir en activité une station-service Rue Salvador Allende 144 à 7134 Leval-Trahegnies

Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande, le Fonctionnaire Technique a procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement.

Au vu des descriptifs des activités, dépôts et installations et des mesures prévues dans le projet, il ressort que les incidences environnementales y relatives ne doivent pas être considérées comme ayant un impact notable pour les motifs suivants :

À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les risques d’incendie et d’explosion, le bruit, les risques de pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol, du sous-sol et de l’air.

Ces nuisances sont limitées par l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures, d'un système d'alarme de détection de fuites sur les réservoirs à double paroi, et d'un système de récupération de vapeurs ainsi que les conditions d'exploitation strictes imposées à ce type d'établissement.

En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.

D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.

La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement. La population intéressée recevra dès lors l'information qu'elle est en droit d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement.

Le Fonctionnaire Technique informe que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire.

Le dossier peut être consulté au Service des Affaires Economiques, Centre Administratif, rue Saint-Paul 14 à 7130 Binche (Tel. : 064/23.06.05)

Des informations techniques peuvent être obtenues auprès de Monsieur le Fonctionnaire Technique du Service public de Wallonie – Département des Permis et des Autorisations  - Direction de Charleroi - rue de l’Ecluse, 22 à 6000 – Charleroi (Tél. : 071/65.47.76).

A Binche, le 18 juin 2024,

Le Directeur Général							              	     			Le Député-Bourgmestre

(S): Guillaume SOMERS											     (S): Laurent DEVIN